“胸有成影”
	需求规格说明书

| 文件状态： [ ] 草稿 [√] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识： | SRS-G04-“胸有成影”-v2.1 |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | V2.1 |
|  | 作 者： | 陆尚辰 |
|  | 完成日期： | 2026-4-15 |

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 陆尚辰 |  | 2026.3.11/ 2026.3.13 | 初步完成需求规格说明，讨论完善系统需求。 |
| v0.2 | 陆尚辰 |  | 2026.3.14/ 2026.3.15 | 修改用例图 |
| v0.3 | 陆尚辰 |  | 2026.3.19/ 2026.3.19 | 修改UC01-04，完善FR01到03相关内容，修改格式 |
| v1.0 | 陆尚辰 |  | 2026.3.25/ 2026.3.30 | 完善《说明书》格式，修改非功能需求，对UC01-04进行完善，修改完善编写目的 |
| v2.0 | 陆尚辰 |  | 2026.4.2/ 2026.4.3 | 修改UC05-09,进行相关完善，对非功能需求进行补充完善，补充参考文档。 |
| V2.1 | 陆尚辰 |  | 2026.4.15/ 2026.4.15. | 完善UC09评价反馈相关事件流 |

目录

1 引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 读者对象	3

1.3 概述	3

1.4 文档概述	4

1.5 定义	4

1.6 参考资料	5

2 系统目标与范围	5

3 系统中的角色	6

4 功能性需求	6

4.1 用例UC-01创建账号	7

4.2 用例UC-02登陆账号	7

4.3 用例UC-03创建病例记录	8

4.4 用例UC-04管理病例信息	9

4.5 用例UC-05执行辅助检测	11

4.6 用例UC-06导出可视化结果	12

4.7 用例UC-07查询操作记录	13

4.8 用例UC-08切换模型	14

4.9 用例UC-09人工反馈	14

5 非功能性需求	16

5.1 用户界面需求	16

5.2 部署环境需求	16

5.3 性能需求	16

5.4 信息安全性需求	17

5.5 其它需求	17

引言

编写目的

本文档旨在明确“胸有成影”医疗影像数据管理及AI辅助诊断系统的功能与非功能需求，帮助用户判断实现功能的正确性、一致性和完整性。同时，软件需求分析提供实现功能需求的信息，为软件设计、确认和验证提供一个基准。

“胸有成影”项目是一个医疗影像数据管理平台及AI辅助诊断系统，聚焦胸部X光影像的全流程数据管理与AI辅助肺炎诊断，实现从影像上传、AI肺炎检测推和结果可视化、操作可追溯的工程闭环，为超声科医生、科研人员提供便利，进行数据管理并辅助治疗。

本文档同时也为软件管理人员编制软件开发计划书提供依据，也使得软件设计、开发、测试人员了解软件需求，为开发测试提供依据。本需求规格说明书适用于“胸有成影”平台的各个部分和子系统。通过本需求规格说明书，各相关人员可以清晰了解“胸有成影”项目的目标、功能和实现方法，以便共同推进项目的顺利进行。

读者对象

本《软件需求规格说明书》的预期读者为：

- “胸有成影”项目经理

- 软件开发团队（前端、后端、AI算法工程师）

- 测试成员

- 项目评审老师

- 潜在用户（超声科医生、科研人员、系统管理员）

概述

- 项目名称：胸有成影——胸部X光影像数据管理及AI辅助诊断系统

- 用户单位：模拟真实医疗场景

- 开发单位：软件开发实践课程小组G04

本项目为医疗影像数据管理平台及AI辅助诊断系统，聚焦胸部X光影像的全流程数据管理与AI辅助肺炎诊断，实现从影像上传、AI肺炎检测推和结果可视化、操作可追溯的工程闭环。项目的核心为培养全栈开发、架构设计、工程化落地等软件核心工程能力，并非商业化医疗产品。

文档概述

本文档共分为五个主要章节，详细说明了“胸有成影”项目的各项要求：

第1章：引言。阐述了文档的编写目的、项目背景、读者对象等。

第2章：系统目标与范围。明确了本系统作为教学实验原型的定位，界定了系统核心业务边界（影像管理与AI推理），并声明了非目标范围。

第3章：系统中的角色。定义了系统的三类核心用户：超声科医生、科研人员及系统管理员，并简述了各角色的核心职责。

第4章：功能性需求。详细描述了从账号权限、病例管理、AI推理任务到结果可视化、数据导出及审计日志的全部用例（UC），涵盖了MVP功能以及异步处理等扩展功能。

第5章：非功能性需求。规定了系统的工程质量标准，包括UI交互设计、推理响应时间、数据脱敏安全及系统可靠性指标等内容。

定义

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)：医学数字成像和通信标准，是医疗影像存储和传输的标准格式。

PII (Personally Identifiable Information)：个人身份识别信息，如患者姓名、身份证号等。

JWT (JSON Web Token)：一种用于双方之间传递安全信息的简洁的、URL安全的令牌标准，常用于身份验证。

Bbox (Bounding Box)：边界框。在本项目中指AI模型在影像上标记病灶区域的矩形框。

RBAC (Role-Based Access Control)：基于角色的权限访问控制。

MVP (Minimum Viable Product)：最小可行性产品，指满足核心业务需求的最小功能集合。

参考资料

[1]《医疗影像数据管理平台—背景需求介绍》,软件开发实践课程组

[2] RSNA Pneumonia Detection Challenge Dataset Documentation,RSNA,Kaggle

[3]《计算机软件需求规格说明规范》(GB/T 9385-2008)

[4] Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM),NEMA(2023)

[5]《ISO 9241-20:2021》，Ergonomics of human-system interaction

系统目标与范围

本系统定位为教学实验原型，旨在构建一个全流程闭环的医疗影像数据管理及AI辅助诊断平台。 其核心目标包括：

- 数据规范化管理：实现PNG/DICOM等格式的医学影像数据的储存与管理。

- AI辅助医疗诊断：集成深度学习模型，提供肺炎自动检测服务及可视化建议。

- 完整工程实践闭环：在可控的技术难度下，完成从需求设计到上线验收的软件全生命周期管理，强调系统的健壮性与工程质量。

产品范围：

- 科研与教学场景：适用于医疗AI算法的验证、数据集管理以及医学软件工程的教学示范。

- 支持用户注册登录：支持基于JWT的用户登录与注销，具备角色访问控制（RBAC）功能。

- 实现核心业务模块：实现登录管理、数据管理、AI集成、推理任务、结果可视化、结果导出、日志审计的核心功能。

- 产品界面规范美观：UI设计需符合医疗系统简洁实用的审美规范，且在主流浏览器上无布局错乱。

以下内容明确不包含在本项目范围内：

- 医院级HIS/PACS全量集成

- 多院区高可用架构

- 临床诊断结论自动生成

系统中的角色

| 角色名称 | 职责描述 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 负责系统的基础运维，包括用户管理、模型版本配置及系统参数设置。可以查看运行日志、审计敏感操作。 |
| 科研人员 | 查看医生提交的案例与AI识别结果，调整AI模型配置 |
| 超声科医生 | 系统主要使用者。负责上传数据、触发识别任务、查看并导出结果 |

功能性需求

用例UC-01创建账号

1.用例名称：创建账号

2.用例编号：UC-01

3.简要描述：系统管理员创建用户账号

4.前置条件：系统管理员收到请求需要新建一个账号

5.事件流：

基本事件流：

1.系统管理员进入创建账号界面

2.系统管理员输入注册信息（用户名、密码、科室等），并且选择申请的角色

3.系统校验信息的唯一性

4.系统将账号存入数据库并提示管理员账号已激活。

异常事件流：

3a. 系统检验到信息不唯一（如用户名重复），提示“用户名重复，请重试”，返回2重新填写信息

4a. 数据库服务连接失败，激活失败，提示“当前账号暂不能创建，请稍后再试”。

6.后置条件：系统创建一个新账号，可用于后续操作

7.约束说明：

①用户填写的密码应该包括数字、大小写字母、特殊符号中的至少两类，且长度不少于8位数。

②填写信息时应显示当前密码是否满足格式需求

③仅系统管理员有权限创建账号

用例UC-02登陆账号

1.用例名称：登录账号

2.用例编号：UC-02

3.简要描述：科研人员、医生和管理员登录自己的账号，进入不同的界面

4.前置条件：用户已经拥有有效账号

5.事件流：
基本事件流：
1.用户打开系统的登录界面
2.用户输入账号、密码等登录凭证
3.系统执行身份与权限验证
4.系统分发JWT令牌给用户
5.用户进入角色对应的主页，登录完成
异常事件流：
3a. 系统检验登录凭证错误，提示“账号或密码有误，请重试”

6.后置条件：用户进入对应的系统界面，可执行后续操作

7.约束说明：
登录凭证连续错误五次，系统会锁定账号

用例UC-03创建病例记录

1.用例名称：创建病例记录

2.用例编号：UC-03

3.简要描述：超声科医生在平台中新建病例基础信息，为后续上传影像、执行检测做准备

4.前置条件：用户已成功登录系统，且拥有创建病例的操作权限

5.事件流：
基本事件流：
1.用户进入病例管理界面，点击“创建病例”按钮进入新建页面
2.用户填写病例基础信息（病例编号、病例描述等脱敏信息），提交创建请求
3.系统校验病例信息的完整性与唯一性（如病例编号不重复）
4.系统将病例信息存入数据库，生成唯一病例ID，提示 “病例创建成功“
异常事件流：
3a. 系统检测到信息不完整（如没有填写病例描述），提示“请完善病例必填信息”，返回2重新填写
3b. 系统检测到编号重复，提示“病例编号已存在，请返回后重试”，返回2重新填写
4a. 数据库服务连接失败，病例创建失败，提示“当前病例暂不能创建，请稍后再试”

6.后置条件：系统创建一条新的病例记录，生成唯一病例ID，可用于后续上传影像、肺炎检测任务

7.约束说明：
①病例编号为唯一标识，不可重复；
②病例信息中的敏感个人信息需做脱敏处理，不允许填写明文隐私数据；
③仅填写病例基础信息，影像文件需在后续步骤单独上传。

用例UC-04管理病例信息

1.用例名称：管理病例信息

2.用例编号：UC-04

3.简要描述：有权限的用户对平台中已创建的病例信息进行影像上传、查看、检索、编辑、删除等操作，进行数据管理

4.前置条件：用户已成功登录系统，平台中存在已创建的病例记录

5.事件流：
①基本事件流（影像上传）：
1.用户进入目标病例的详情页，点击“上传影像”按钮，打开文件选择窗口
2.用户选择本地符合规范的影像文件，确认上传
3.系统校验文件类型、大小及格式合规性
4.系统上传文件至服务器，将影像与病例关联并存储至数据库
5.系统提示“影像上传成功”，并在病例详情页展示影像预览图

②基本事件流（查看与检索）：
1.用户进入病例管理界面，输入检索条件（病例编号、创建时间、上传时间等）
2.系统根据条件检索病例数据，展示病例列表及基础信息
3.用户点击目标病例，查看病例详情、影像预览

③基本事件流（编辑）：
1.用户在病例详情页点击“编辑”按钮，进入编辑页面
2.用户修改病例非核心信息（如病例描述、检查备注），提交修改请求
3.系统校验修改信息的合规性，更新数据库中的病例信息
4.系统提示“病例信息修改成功”

④基本事件流（删除）：
1.用户在病例详情页，点击“删除”按钮
2.系统弹出确认删除提示框
3.用户确认删除操作
4.系统删除该病例以及影像数据，提示“病例删除成功”

异常事件流：
1.3a.文件类型/大小不符合规范，系统提示“仅支持DICOM/PNG/JPG格式，且文件大小超出限制”，返回2重新选择
1.3b.服务器存储异常，文件上传失败，提示“影像上传失败，请稍后再试”
2.2a.检索条件无匹配结果，系统提示“未查询到相关病例记录”
3.3a.数据库服务异常，修改失败，提示“病例信息修改失败，请稍后再试”
4.3a.病例存在未完成的推理检测任务，系统提示“该病例关联未完成任务，暂无法删除”，终止删除操作
4.4a. 数据库服务异常，删除失败，提示“病例删除失败，请稍后再试”

6.后置条件：
①影像上传：影像文件成功存储至服务器，与病例完成关联，可用于后续推理检测，上传操作同步至审计日志；
②查看与检索：用户获取目标病例的完整信息及关联数据，系统无数据变更；
③编辑：数据库中病例信息完成更新，修改记录同步至审计日志；
④删除：病例及关联的影像、检测记录从数据库中移除，删除操作同步

7.约束说明：
①仅超声科医生可执行影像上传、编辑与删除操作，科研人员仅可查看病例及影像；
②影像上传支持单文件上传（批量上传为扩展功能）；上传后的影像可在线回看原图，不支持直接编辑；
③编辑操作不可修改病例编号等核心唯一标识；
⑤删除操作不可逆，需二次确认，删除后关联影像及检测结果将一并清除；

用例UC-05执行辅助检测

1.用例名称：执行辅助检测

2.用例编号：UC-05

3.简要描述：超声科医生对已上传影像的病例发起肺炎检测推理任务，系统完成AI推理并返回检测结果

4.前置条件：

①用户已成功登录系统，且为超声科医生角色；

②目标病例已创建，且已成功上传符合规范的胸部X光影像文件;

③系统本地AI模型已加载完成，可正常提供推理服务。

5.事件流：

基本事件流：

1.用户若有需要，在模型管理界面选择检测模型

2.用户进入病例详情页，确认关联的影像文件无误，点击“肺炎检测”按钮

3.系统校验模型状态及影像文件格式和尺寸

4.系统创建推理任务，生成唯一任务ID，标记任务状态为“待处理”

5.系统调用后端AI推理接口，进行图像预处理与AI推理

6.推理完成后，系统将检测结果（标签、置信度、检测框等）存入数据库，更新任务状态为“成功”

7.系统提示“检测完成”，展示结果可视化页面

异常事件流：

1a. 选择的AI模型异常，系统提示“当前模型不可用，请更换模型后重试”，返回1重新选择

3a.影像文件格式不符合规范，系统提示“影像文件不满足检测要求，请重新上传”，终止任务

5a. 推理服务调用失败，提示“检测任务执行失败，请稍后重试”

6a. 数据库服务异常，结果无法存储，提示“检测结果保存失败，请稍后重试”

6.后置条件：

推理任务执行成功，系统生成检测结果并存储，可进行结果查看、导出操作。

7.约束说明：

①推理响应时间（不含上传）需≤3 秒，符合系统性能要求；

②推理任务状态实时显示，支持用户查看任务进度。

用例UC-06导出可视化结果

1.用例名称：导出可视化结果

2.用例编号：UC-06

3.简要描述：用户（医生/科研人员）对已完成的肺炎检测推理结果，导出结构化数据及带标注的可视化截图

4.前置条件：

①用户已成功登录系统，且拥有结果查看权限；

②目标病例的肺炎检测推理任务已执行成功，系统已生成检测结果及标注图。

5.事件流：

基本事件流：

1.用户进入检测结果可视化展示页面，确认结果无误后点击“导出结果”按钮

2.系统校验导出权限及结果文件的有效性

3.系统生成对应的导出文件，提供文件下载链接

4.用户成功下载文件

5.系统记录导出操作至日志，并提示“结果导出成功”

异常事件流：

2a. 用户无导出权限，系统提示“您暂无权限导出该病例检测结果”，终止导出操作

2b.结果文件损坏或不存在，系统提示“导出文件生成失败，请重新生成后重试”4a. 数据库服务异常，无法提供下载，系统提示“文件下载失败，请稍后重试”

6.后置条件：

用户成功下载所选格式的检测结果文件

7.约束说明：

①导出的结构化数据需符合平台定义的JSON格式规范，包含标签、置信度、检测框坐标等核心信息；

②导出的标注截图需展示影像原图及AI检测框、置信度等标注信息。

用例UC-07查询操作记录

1.用例名称：查询操作记录

2.用例编号：UC-07

3.简要描述：系统管理员对平台中所有用户的关键操作记录，包括：登录、上传、推理、导出等进行多条件检索、查看，实现操作可追溯

4.前置条件：

①用户已成功登录系统，且为系统管理员角色；

②平台已记录用户的关键操作，拥有日志数据

5.事件流：

基本事件流：

1.管理员进入系统审计日志界面，输入查询条件（操作人、操作类型等）

2.系统根据条件检索审计日志数据，展示操作记录列表

3.管理员点击目标记录，查看操作详情信息

异常事件流：

1a.查询条件无匹配结果，系统提示“未查询到相关操作记录”

1b.后端页面展示故障，系统提示“显示异常，请稍后再试”

2a.数据库服务异常，检索失败，系统提示“操作记录查询失败，请稍后再试”

6.后置条件：

管理员获取目标操作记录的列表及详情信息，系统无数据变更。

7.约束说明：

①仅系统管理员可查询全平台操作记录

②只能查询查看操作记录，不可修改、删除。

用例UC-08切换模型

1.用例名称：切换模型

2.用例编号：UC-08

3.简要描述：科研人员和系统管理员可以在平台中切换不同版本的肺炎检测AI模型，支持多模型对比推理。

4.前置条件：

①用户已成功登录系统，为科研人员或系统管理员角色；

②平台已加载至少两个版本的肺炎检测AI模型，模型文件已部署完成。

5.事件流：

基本事件流：

1.用户进入模型管理界面，查看当前已加载的模型列表及状态

2.用户选择目标模型版本，点击“切换为当前模型”按钮

3.系统校验模型状态（是否正常加载、是否可进行推理）

4.系统将所选模型设置为使用的推理模型，提示“模型切换成功”

异常事件流：

3a. 目标模型未加载或是状态异常，系统提示“当前模型状态异常，无法切换”，终止操作

6.后置条件：

平台使用的推理模型更新为目标版本，后续发起的推理任务将使用该模型。

7.约束说明：

①模型切换仅可选择平台已加载的模型版本，不可自定义上传未部署的模型。

用例UC-09人工反馈

1.用例名称：人工反馈

2.用例编号：UC-09

3.简要描述：超声科医生和科研人员对AI肺炎检测结果进行人工评价、标注修正，并将反馈信息提交至平台，形成“推理——反馈”的人工闭环

4.前置条件：

①用户已成功登录系统，拥有对应病例的查看权限；

②目标病例的AI肺炎检测推理任务已执行成功，系统已展示可视化检测结果。

5.事件流：

基本事件流：

1.用户进入检测结果详情页，查看检测结果（包括标签、置信度、检测框等）

2.用户对结果进行人工评价（选择“结果准确”“漏检”“误检”）

3.用户对检测结果进行详细描述，并提交评价结果

4.系统将评价信息与该推理任务关联，存入数据库，提示“评价反馈提交成功”

5.系统将人工反馈展示于“评价反馈”界面，供用户查看，用例结束。

异常事件流：

3a.数据库服务异常，反馈信息无法存储，提示“评价提交失败，请稍后再试”

8a.修正的检测框数据格式不合规，系统提示“标注数据无效，请重新修正”，返回6重新编辑

8b.数据库服务异常，修正结果无法存储，提示“标注修正提交失败，请稍后重试”

6.后置条件：

结果评价：AI推理任务关联人工评价信息，可在任务详情页查看，为模型优化提供参考；

7.约束说明：

①仅超声科医生和科研人员可提交人工反馈，系统管理员无此权限；

非功能性需求

用户界面需求

- 参考通用的用户界面设计标准，如ISO 9241；

- 颜色方案：系统界面采用医疗行业相关配色（如蓝白配色），风格专业严谨，背景颜色需要与字体颜色具有高对比度，提高文字辨识度；

- 图标：图标需要具有明确含义和较高辨识度，需要符合系统界面的设计风格，需要确保图标在不同分辨率小的清晰度；

- 字体：使用易读的标准字体，大小应不小于14pt，标题使用更大的字体；

- 屏幕：前端界面需要适配主流显示器分辨率，在进行缩放时，UI布局不会产生错乱；

- 导航界面：提供风格一致的导航栏，包括“主页”“个人中心”等主要界面；

- 消息提示：错误信息、警告信息等需要清晰明确；

- 布局：布局应简洁明了，主要功能区分明，重要信息与重要操作需要突出强调，帮助用户获取关键信息；

- 加载：对于耗时操作（如上传、推理），系统需要提供明确的加载状态显示；

- 其他限制：界面应尽量减少复杂操作，保障系统的清晰可用。

部署环境需求

为适配教学实验原型定位，部署要求便捷可维护

- 服务器需CPU≥8核16线程、内存≥16GB、硬盘≥500GB

- 客户端需CPU≥4核、内存≥8GB、分辨率≥1920×1080、网络≥50Mbps

- 前端使用Vue框架进行搭建

- 后端使用SpringBoot+Mybatis

- 数据库使用MySQL9.2+Redis进行数据管理

- 使用Docker+Nginx进行容器化部署，提供部署手册及脚本，需配置与代码分离

性能需求

- 图像推理：单张图推理响应≤3秒（不含上传耗时）；

- 响应时间：系统应在用户操作后的2秒内做出反应，保障流畅的用户体验

- 并发：系统支持10-20并发请求；

- 处理能力：系统应支持至少1000名用户同时在线，在使用高峰期也无明显卡顿；

- 页面加载：前端页面加载交互流畅，无明显卡顿，内存占用需要控制在合理范围。

信息安全性需求

- 身份验证：业务接口必须鉴权，采用JWT令牌机制防止未授权访问，不同类型的用户应有不同的访问权限，确保数据和功能的安全；

- 数据脱敏：展示的病例信息需要剔除PII，确保符合医疗数据隐私规范；

- 上传限制：限制上传文件大小（如单张<50MB）和文件类型，防止恶意注入；

- 法律法规：系统应遵守相关的隐私保护法规，如《个人信息保护法》，确保用户的隐私得到充分保护；

- 日志记录：系统应记录所有重要操作的日志，包括登录、病例创建、肺炎检测，并保存至少一年，以便于审计和安全分析。

其它需求

可靠性：

- 关键错误可追踪：每个请求必须Request ID，且关键错误需记录详细的系统日志以便排查，并且支持失败重试；

- 若AI推理服务异常，系统应捕获错误并提示，且不影响基础的病例管理和影像上传功能；

- 系统的平均故障间隔时间（MTBF）应不低于 1000 小时，确保长期稳定运行。

可维护性：

- 代码遵循分层架构设计（Controller/Service/Repository）统应具有良好的模块化设计和清晰的代码结构，以便于后期维护与升级；

- 项目提供完整的README文档和部署脚本；

- 配置与代码分离，便于环境切换。

兼容性：

- 推理任务状态必须准确流转（待处理、成功、失败），并在不同浏览器下保持一致的展示效果。

可用性：

- 系统的全年可用性应不低于99.5%，即每年的停机时间不超过44小时。

易用性：

- 系统应设计简洁直观，提供详细的帮助文档和教程。